Final Design Documents/ Остаточна проектна документація

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5	
 	 	
Умови виконання робіт К=1,2 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ. РЕСЕПШН	 	 	 	
1	Розбирання дерев'яних плiнтусiв	100м	0,44	 	
2	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну	100м2	0,44	 	
3	Розбирання цементних покриттiв пiдлог	100м2	0,44	 	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2	100м2	0,44	 	
5	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	100м2	0,44	 	
6	Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка
150	100м3	0,02243	 	
7	Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз
деpевноволокнистих плит насухо в два шари площею
основи понад 20 м2	100м2	0,44	 	
8	Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття
понад 10 м2	100м2	0,44	 	
9	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,44	 	
10	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,6	 	
11	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,00066	 	
12	Перетирання штукатурки стель внутрiшнiх примiщень	100м2	0,7	 	
13	Шпаклювання стель шпаклiвкою стартовою	100м2	0,7	 	
14	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,7	 	
15	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель	100м2	0,7	 	
16	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями	100м2	0,628	 	
17	Знiмання засклених вiконних рам	100 м2	0,02	 	
18	Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	 	
19	Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами
[фальшстiни]	100м2	0,0638	 	
20	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях	100м2	0,2807	 	
21	Опорядження стійки європанелями на основі ДСП	100м2	0,0752	 	
22	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,8472	 	

1	2	3	4	5	
23	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,8472	 	
24	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,8472	 	
25	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,22	 	
26	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп	100шт	0,1	 	
27	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт	100шт	0,1	 	
28	Знiмання дверних полотен	100 м2	0,018	 	
29	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	 	
30	Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень
дверних прорiзiв по дереву	100м2	0,216	 	
31	Установлення металевих дверних коробок iз
навiшуванням дверних полотен (серверна)	100м2	0,021	 	
 	Розділ. ПАРАПЕТ ТА ПОРІГ	 	 	 	
32	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2	100м2	0,24	 	
33	Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т	1т	0,136	 	
34	Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та
бетону з землi та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,24	 	
35	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,00528	 	
36	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових
конструкцiй та iн.	т	0,16	 	
37	Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т	1т	0,16	 	
38	Демонтаж металевих дверних коробок з дверними
полотнами	100м2	0,0168	 	
39	Знiмання дверних полотен	100 м2	0,0168	 	
40	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	 	
41	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стiнах	100м2	0,0336	 	
42	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2	100м2	0,192	 	
43	Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та
бетону з землi та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,64	 	
44	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,01408	 	
45	Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь
лаком ХС-76, перший шар	100м2	0,64	 	
46	Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з
риштувань по пiдготовленiй поверхнi	100м2	0,64	 	
47	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових
конструкцiй та iн.	т	0,12	 	
48	Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т	1т	0,12	 	
49	Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа
при висотi будiвлi до 25 м	100м2	0,06	 	
50	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2	100м2	0,1352	 	
51	Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та
бетону з землi та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1352	 	
52	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,00297	 	
53	Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь
лаком ХС-76, перший шар	100м2	0,1352	 	

1	2	3	4	5	
54	Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з
риштувань по пiдготовленiй поверхнi	100м2	0,1352	 	
55	Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по
каменю укосiв плоских при ширинi до 200 мм	100м	0,342	 	
56	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,01504	 	
57	Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином	100м2	0,0513	 	
58	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових
конструкцiй та iн.	т	0,16	 	
59	Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т	1т	0,16	 	
60	Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром
менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2
рази	100м2	0,16	 	
61	Навантаження смiття вручну	1 т	7,903	 	
62	Перевезення сміття до 30 км	т	7,903	 	

Підсумкова відомість ресурсів 	
Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5	
 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1519,94		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,8		 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	35,3		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,7		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	6,87		 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	3,4		 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні грунту і
будівельного сміття	люд-год	3,25		 	 	 	 	
8	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
8.1	 	    загальновиробничих витрат	люд-год	152,19		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд-год	1717,55	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	СН204-201	Агрегати зварювальнi пересувнi з
бензиновим двигуном, з номiнальним
зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	3,1855104		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	СН234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадiв
будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	1,0418688		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	СН205-101	Компресори пересувнi з двигуном
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,8216		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	СН205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	1,0418688		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	СН233-803	Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд
пересувних компресорних станцiй	маш-год	1,8216		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
14	СН203-851	Навантажувачi одноковшевi,
вантажопiдйомнiсть 2 т	маш-год	0,13728		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
15	СН204-1000	Перетворювачi зварювальнi з номiнальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	22,704		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
16	СН211-901-1	Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л	маш-год	3,2612124		 	 	 	 	
17	+*С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,903		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в
складi загальновиробничих витрат	 	 		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
18	СН270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	3,0522816		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
19	СН270-116	Вiбратори поверхневi	маш-год	2,60304		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
20	СН270-115	Дрилi електричнi	маш-год	1,8491328		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	СН233-301	Машини шлiфувальнi електричнi	маш-год	0,2112		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	СН270-135	Перфоратори електричнi	маш-год	18,7564332		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,85008		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	СН270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	15,6326304		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	20,67271896		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	&С111-640-1
варіант 1	Європанелі на основі ДСП	м2	7,896					 	
 	 	 	 	 					 	
27	&С123-77-63
варіант 1	Блок дверний з металопластику 2000х800
мм	компл	2					 	
 	 	 	 	 					 	
28	&С123-77-55-1
варіант 1	Блок дверний металевий 	компл	1					 	
 	 	 	 	 					 	
29	С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00616					 	
 	 	 	 	 					 	
30	С112-87	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125
мм, I сорт	м3	0,000078					 	
 	 	 	 	 					 	
31	С112-25-1	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, ширина 40
мм, товщина 25 мм, III сорт	м	21,056					 	
 	 	 	 	 					 	
32	С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,53242					 	
 	 	 	 	 					 	
33	+С142-10-2	Вода	м3	4,0038512					 	
 	 	 	 	 					 	
34	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,000315					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	&С111-1850-2	Гвинти самонарiзнi 9 мм	шт	170,1042					 	
 	 	 	 	 					 	
36	С111-1849	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35	т	0,0000714					 	
 	 	 	 	 					 	
37	&С111-1849-
В2-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	1047,011					 	
 	 	 	 	 					 	
38	&С111-196-1	Герметик сіліконовий	л	0,10528					 	
 	 	 	 	 					 	
39	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000282					 	
 	 	 	 	 					 	
40	&С111-1621-
3-7	Грунтовка СТ-16	кг	1,2825					 	
 	 	 	 	 					 	
41	+С111-1624-1
варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-16	кг	21,18					 	
 	 	 	 	 					 	
42	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	10,57819					 	
 	 	 	 	 					 	
43	+С111-1624-2
варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,055506					 	
 	 	 	 	 					 	
44	С111-1608	Дрантя	кг	1,665712					 	
 	 	 	 	 					 	
45	&С111-145-1	Дюбелi 10х100 мм	шт	71,0171					 	
 	 	 	 	 					 	
46	С111-155-1	Дюбелi розпірні поліетиленові [комплект],
5х50 мм	1000шт	0,0564					 	
 	 	 	 	 					 	
47	&С111-152-
3ПЖ	Дюбель 6х40 мм	шт	108,
773770492					 	
 	 	 	 	 					 	
48	&С111-69-5
варіант 1	Дюбель-шуруп 6х42	шт	19,
872131148					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49	+С111-1513	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00069576					 	
 	 	 	 	 					 	
50	С111-1521	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00836					 	
 	 	 	 	 					 	
51	С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,90624					 	
 	 	 	 	 					 	
52	С1113-72	Кислота соляна технiчна	т	0,00171					 	
 	 	 	 	 					 	
53	С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр
180х6 мм	шт	0,044					 	
 	 	 	 	 					 	
54	&С1545-204-7	Кут мебельний	шт	56,14					 	
 	 	 	 	 					 	
55	+С111-562
варіант 1	Лiнолеум	м2	44,88					 	
 	 	 	 	 					 	
56	С1113-90	Лак ХС-76 хiмстiйкий	т	0,0178296					 	
 	 	 	 	 					 	
57	+С111-741
варіант 1	Листи гiпсокартоннi 	м2	6,699					 	
 	 	 	 	 					 	
58	С111-741	Листи гiпсокартоннi для перегородок,
товщина 12 мм	м2	58,947					 	
 	 	 	 	 					 	
59	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	22,88					 	
 	 	 	 	 					 	
60	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3	т	0,0145964					 	
 	 	 	 	 					 	
61	С121-783	Металоконструкцiї iндивiдуальнi	т	0,4664					 	
 	 	 	 	 					 	
62	С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,000972					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
63	+С1421-9552
варіант 1	Пiсок природний	м3	6,78518					 	
 	 	 	 	 					 	
64	&С111-196-1-9	Піна монтажна	л	0,62					 	
 	 	 	 	 					 	
65	+С111-1604	Папiр шлiфувальний	м2	1,98212					 	
 	 	 	 	 					 	
66	+С111-684
варіант 1	Плити ОСБ	1000м2	0,08976					 	
 	 	 	 	 					 	
67	&С114-51-1	Плити з мінеральної вати	м2	6,5714					 	
 	 	 	 	 					 	
68	С114-5-У	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка
М125	м3	1,445605					 	
 	 	 	 	 					 	
69	+С111-1724	Плитки плiнтуснi	м	66,66					 	
 	 	 	 	 					 	
70	С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,104192					 	
 	 	 	 	 					 	
71	&С1545-204-
10	Профiль стійковий	м	67,6487					 	
 	 	 	 	 					 	
72	&С1545-204-
10
варіант 1	Профiль стійковий	м	11,484					 	
 	 	 	 	 					 	
73	&С124-31-1	Профіль напрямний	м	23,2981					 	
 	 	 	 	 					 	
74	&С124-31-1
варіант 1	Профіль напрямний	м	5,5506					 	
 	 	 	 	 					 	
75	&С1422-
11180-2-И
варіант 1	Профнастил покрівельний	м2	8,1					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
76	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	2,3496					 	
 	 	 	 	 					 	
77	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	3,80424					 	
 	 	 	 	 					 	
78	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00713184					 	
 	 	 	 	 					 	
79	&С111-144-3	Саморіз покрівельний	шт	90					 	
 	 	 	 	 					 	
80	+С1547-7
варіант 3	Світильник для люмінісцентних ламп на 4
лампи 	шт	10					 	
 	 	 	 	 					 	
81	&С111-26-5-
52-2-1-50	Склострічка	м/п	56,14					 	
 	 	 	 	 					 	
82	С1544-92	Стрiчка iзоляцiйна "Пара"	кг	0,03					 	
 	 	 	 	 					 	
83	&С111-1678-1
варіант 1	Стрiчка армувальна (серпянка)	м	31,3258					 	
 	 	 	 	 					 	
84	&С111-26-5-
52-2-1-40	Стрічка армувальна	м/п	47,719					 	
 	 	 	 	 					 	
85	С1545-267	Труби полiвiнiлхлориднi	т	0,00028					 	
 	 	 	 	 					 	
86	+С111-1626-1
варіант 1	Фарба акрилова Сніжка (0,42 кг/м2)	кг	64,98					 	
 	 	 	 	 					 	
87	С111-449-1	Фарба олiйна та алкiдна, готова до
застосування, для внутрiшнiх робiт	т	0,0053352					 	
 	 	 	 	 					 	
88	+С111-388-1
варіант 1	Фарба олійна для зовнішніх робіт	т	0,003936					 	
 	 	 	 	 					 	
89	+С111-341
варіант 1	Фарба фасадна	т	0,0294576					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
90	&С111-334-1
варіант 1	Фарбувальник 100 мл	шт	3					 	
 	 	 	 	 					 	
91	С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,10528					 	
 	 	 	 	 					 	
92	+С111-1323
варіант 1	Шлакопортландцемент
загальнобудiвельного та спецiального
призначення, марка 400	т	0,775812					 	
 	 	 	 	 					 	
93	С111-1324	Шлакопортландцемент
загальнобудiвельного та спецiального
призначення, марка 400	т	0,933088					 	
 	 	 	 	 					 	
94	С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,008856					 	
 	 	 	 	 					 	
95	С111-1896	Шпаклiвка полiмерцементна	кг	0,836					 	
 	 	 	 	 					 	
96	+С111-1896
варіант 7	Шпаклiвка стартова Кнауф	кг	227,664					 	
 	 	 	 	 					 	
97	+С111-1896
варіант 4	Шпаклiвка фінішна Кнауф	кг	227,664					 	
 	 	 	 	 					 	
98	&С111-1380-3	Шпатлівка "Фюгенфюлер"	кг	17,1227					 	
 	 	 	 	 					 	
99	С1545-291	Шпилька	комплект	20,4					 	
 	 	 	 	 					 	
100	С111-1484	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000945					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
101	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	17,114					 	
 	 	 	 	 					 	
102	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,0303					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14