MODIFICATION #1 to RFP No. REQ-KYV-23-0312/

МОДИФІКАЦІЯ №1 до Запиту на надання пропозицій № REQ-KYV-23-0312

"Purchase of prefabricated buildings for the border checkpoints in Volyn, Zakarpattia and Chernivtsi regions.”

"Закупівля модульних будівель для прикордонних пунктів пропуску у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях"

| The purpose of this modification is to: - To modify paragraph 1.6. Deadline for Receipt of Proposals in Section 1. Synopsis of the Request for Proposals (RFP). - To modify Technological requirements and description of prefabricated buildings. - To modify Attachments. - Provide answers to bidder’s questions (Section 5). | Мета цієї модифікації: - Змінити пункт 1.6. Кінцевий термін отримання пропозицій з Розділу 1. Стислий огляд Запиту на надання пропозиції (Запит). - Змінити Технологічні вимоги та опис модульних будівель. - Змінити Додатки. - Надати відповіді на запитання учасників тендеру |
| --- | --- |

- In paragraph 1.6. Deadline for Receipt of Proposals in Section 1. Synopsis of the Request for Proposals (RFP), delete the text and replace with:/ У пункті 1.6. Кінцевий термін отримання пропозицій з Розділу 1. Стислий огляд Запиту на надання пропозиції (Запит), видалити текст та замінити наступним:

| October 27, 2023, 06:00 pm, Kyiv, Ukraine Time to the email address ProcurementERAInbox@dai.com PLEASE NOTE THAT THE EMAIL ADDRESS FOR RECEIPT OF QUESTIONS AND THE EMAIL ADDRESS FOR RECEIPT OF PROPOSALS ARE DIFFERENT | 18:00 за місцевим київським часом в Україні 27 жовтня 2023 року на адресу: ProcurementERAInbox@dai.com ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПИТАНЬ ТА АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ |
| --- | --- |

- To delete the table and replace with:/ Видалити таблицю та замінити наступним:

| Technological requirements and description of prefabricated buildings. The vendor shall supply and install the prefabs in place of the existing ones, dismantle of existing and transportation for storage on the territory of the checkpoint, and connect the prefabs to the existing external communications. The proposal shall include all costs related to the production, delivery, installation of prefabs and replacement of the existing ones, dismantling of existing ones, preparation of the ground where necessary, and connection to the existing external utilities. Please refer to the ‘REQ-KYV-23-0312_Attachment A.1.’ file and the drawings to it. List of prefabricated buildings: Lot 1: - Prefabricated building, Type 1 (2,5x6,0х3,0) – 3 pc. - Prefabricated building, Type 2 (2,5x6,0х3,0) - 1 pc. - Sanitary module, Type 3 (2,5x5,0х3,0) - 2 pcs. - Prefabricated building Type 10 (2.0x2.0x3.0) – 2 pcs. - Prefabricated building Type 11 (2.0x2.0x3.0) – 2 pcs. Delivery time: not later than January 24, 2024. (It is expected that the proposed schedule will provide for at least partial delivery by the specified date) Incoterms delivery basis - DDP: Transcarpathian region, Uzhhorod, 224 Sobranetska Street, BCP "UZHGOROD-VYSNE NEMECKE" Lot 2: - Prefabricated building, Type 4 (2.2 х 3,0 х 3,0) - 3 pcs. - Prefabricated building, Type 5 - (2.2 х 4,4 х 3,0) - 3pcs. - Prefabricated building Type 10 (2.0x2.0x3.0) – 2 pcs. - Prefabricated building Type 11 (2.0x2.0x3.0) – 2 pcs. - Quickly prefabricated canopy for scales, Type 12 – 1pc. Delivery time: not later than January 24, 2024. (It is expected that the proposed schedule will provide for at least partial delivery by the specified date) Incoterms delivery basis - DDP: Astey village, 109 Druzhby Narodiv str., Transcarpathian region, BCP "Luzhanka - Beregsurany", Lot 3 (priority): - Prefabricated building, Type 6 (2.0 х 4,8 х 3,0) – 6 pc. - Sanitary module, Type 7 (2.5 х 5,0 х 3,0) - 2 pcs. - Sanitary module, Type 8 (2.5 х 5,0 х 3,0) – 2 pcs. Delivery time: December 15, 2023. (It is expected that the proposed schedule will provide for at least partial delivery and installation by the specified date.) Incoterms delivery basis - DDP: Volyn region, Starovoitove village, Prykordonnykiv str., BCP “Yahodyn-Dorohusk” Lot 4 (priority): - Sanitary module, Type 9 (2.5 х 5,0 х 3,0) - 2 pcs. Delivery time: December 15, 2023. (It is expected that the proposed schedule will provide for at least partial delivery and installation by the specified date) Incoterms delivery basis - DDP: Chernivtsi region, Hlyboka district, Terebleche, Holovna str., 2-K., BCP “Porybne-Siret.” If the Vendor submits an offer and delivery schedules for several Lots, the delivery schedule shall take into account the priority of delivery dates for Lot 3 and 4, which is expected to be delivered first. The proposal shall fully correspond to the specification listed above and in Attachment A.1 to this RFP. The technical characteristics should not be worse than those specified in the Prefab General Technical Specifications. Vendors may submit an offer for all items or for one lot or for few lots at once, or for part of them. | Технологічні вимоги та опис модульних будівель. Постачальник забезпечує поставку, встановлення модульних будівель на місце існуючих, демонтаж існуючих та їх переміщення для складування на території пункту пропуску, підключення модульних будівель до існуючих зовнішніх комунікацій. Пропозиція має включати всі витрати пов’язані з виробництвом, доставкою, встановленням на місці існуючих, демонтаж існуючих модульних будівель, підготовку основи де це необхідно, підключення до зовнішніх комунікацій. Технічні характеристики наведені у файлі «REQ-KYV-23-0312_Attachment A.1» та в кресленнях до нього. Перелік модульних будівель: Лот 1: - Модульна будівля, Тип 1 (2,5x6,0х3,0) - 3 шт. - Модульна будівля, Тип 2 (2,5x6,0х3,0) – 1 шт. - Санітарний модуль, Тип 3 (2,5x5,0х3,0)) - 2 шт. - Модульна будівля, Тип 10 (2.0x2.0x3.0) – 2 шт. - Модульна будівля, Тип 11 (2.0x2.0x3.0) – 2 шт. Строк поставки: до 24 січня 2023 (Очікується, що запропонований Постачальником графік буде передбачати щонайменше часткову поставку до вказаної дати) ІНКОТЕРМС базис поставки - DDP: Закарпатська область, Ужгород, вулиця Собранецька, 224, ПУНКТ ПРОПУСКУ "УЖГОРОД-ВИШНЄ НЄМЕЦЬКЕ" Лот 2: - Модульна будівля, Тип 4 (2.2 х 3,0 х 3,0) – 3 шт. - Модульна будівля, Тип 5 - (2.2 х 4,4 х 3,0) – 3 шт. - Модульна будівля, Тип 10 (2.0x2.0x3.0) – 2 шт. - Модульна будівля, Тип 11 (2.0x2.0x3.0) – 2 шт. - Швидкозбірний навіс для ваг, Тип 12. – 1 шт. Строк поставки: до 24 січня 2023 (Очікується, що запропонований Постачальником графік буде передбачати щонайменше часткову поставку до вказаної дати) ІНКОТЕРМС базис поставки - DDP: Закарпатська обл, с. Астей, вул. Дружби народів, 109, Пункт пропуску "ЛУЖАНКА – БЕРЕГШУРАНЬ" Лот 3 (пріоритет): - Модульна будівля, Тип 6 (2.0 х 4,8 х 3,0) – 6 шт. - Санітарний модуль, Тип 7 (2.5 х 5,0 х 3,0) - 2 шт. - Санітарний модуль, Тип 8 (2.5 х 5,0 х 3,0) - 2 шт. Строк поставки: 15 грудня 2023 (Очікується, що запропонований Постачальником графік буде передбачати щонайменше часткову поставку та установку до вказаної дати) ІНКОТЕРМС базис поставки - DDP: Волинська обл, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск" Лот 4 (пріоритет): - Санітарний модуль, Тип 9 (2.5 х 5,0 х 3,0) - 2 шт. Строк поставки: до 15 грудня 2023. (Очікується, що запропонований Постачальником графік буде передбачати щонайменше часткову поставку та установку до вказаної дати). ІНКОТЕРМС базис поставки - DDP: Чернівецька область, Глибоцький район, Тереблече, вул. Головна, 2-К, Пункт пропуску "Порубне-Сірет" Якщо Постачальник подає пропозицію та графіки поставки на декілька Лотів, графік поставки повинен враховувати пріоритетність строків поставки по Лоту 3 та 4, здійснення доставки по якому очікується в першу чергу. Пропозиція повинна повністю відповідати специфікації, переліченій вище та у додатку А1 до цього Запиту, технічні характеристики повинні бути не гірші визначених в Загальному технічному описі . Учасник тендеру може подавати пропозицію на один лот або на декілька лотів одночасно, або на їх частину. |
| --- | --- |

- To replace following RFP Attachments (see attached updated Attachments): / Змінити наступні Додатки до Запиту (дивись у вкладенні оновлені Додатки):

| Attachment А.1. to RFP REQ-KYV-23-0312_rev01 Attachment BCP Prefab General Technical Specifications_rev01 Attachment Lot 1. Type 1_Uzhhorod_rev01 Attachment Lot 1. Type 2_Uzhhorod Attachment Lot 1. Type 3_Uzhhorod_rev01 Attachment Lot 1-2.Type 10_Uzhhorod-Luzhanka_rev01 Attachment Lot 1-2.Type 11_Uzhhorod-Luzhanka_rev01 Attachment Lot 2.Type 4_Luzhanka_rev01 Attachment Lot 2.Type 5_Luzhanka_rev01 Attachment Lot 2.Type 12_Luzhanka Attachment Lot 3. Type 6_Yagodyn_rev01 Attachment Lot 3. Type 7_Yagodyn_rev01 Attachment Lot 3. Type 8_Yagodyn_rev01 Attachment Lot 4. Type 9_Porubne_rev01 | Додаток А.1. to RFP REQ-KYV-23-0312_rev01 Додаток BCP Prefab General Technical Specifications_rev01 Додаток Lot 1.Type 1_Uzhhorod_rev01 Додаток Lot 1.Type 2_Uzhhorod Додаток Lot 1.Type 3_Uzhhorod_rev01 Додаток Lot 1-2.Type 10_Uzhhorod-Luzhanka_rev01 Додаток Lot 1-2.Type 11_Uzhhorod-Luzhanka_rev01 Додаток Lot 2.Type 4_Luzhanka_rev01 Додаток Lot 2.Type 5_Luzhanka_rev01 Додаток Lot 2.Type 12_Luzhanka Додаток Lot 3.Type 6_Yagodyn_rev01 Додаток Lot 3.Type 7_Yagodyn_rev01 Додаток Lot 3.Type 8_Yagodyn_rev01 Додаток Lot 4.Type 9_Porubne_rev01 |
| --- | --- |

- Please see the responses to the bidder’s questions from the Pre-Proposal Bidders’ Conference below:/

Будь ласка, дивіться відповіді на запитання учасників тендеру з попередньої конференції нижче:

| - Can a company that is a VAT payer participate? | - Чи може приймати участь компанія, що є платником ПДВ? |
| --- | --- |
| Yes. This procurement is eligible for VAT exemption on the basis of the USAID Contract №72012118С00004 registered with the Secretariat of Cabinet of Ministers of Ukraine, registration card #3987-18 dated July 05, 2023, accreditation certificate #288 dated (with amendments). | Так. Податок на додану вартість (ПДВ) не має бути зазначений у прайс-листі. Ця закупівля підлягає звільненню від оподаткування ПДВ відповідно до основного контракту компанії «DAI» з USAID №72012118С00004 зареєстрованим в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, реєстраційна картка №3987-18 від 5 липня 2023 року, свідоцтво про акредитацію організації-виконавця проєкту №288 зі змінами). |
| - Is it possible to submit an offer with the following terms of payment: "50% of the total amount of the offer is transferred by the customer to the executor within 7 days from the moment of signing the contract as an advance payment, and the other 50% is paid after the services are rendered and accepted by the DAI company?" | - Чи можливо надати пропозицію із такими умовами оплати: «50% від загальної суми пропозиції замовник перераховує виконавцю у строк 7 днів з моменту підписання контракту у якості передоплати, а інші 50% сплачує після надання послуг та їх прийняття компанією «DAI»? |
| Yes, the Offeror can propose its payment terms. But please note that the conditions specified in the request are more acceptable “Offeror must have adequate financial resources to supply goods/ perform the work/ provide services within the required delivery schedule, as evidenced by acceptance of DAI payment terms upon delivery and acceptance of the delivered goods/ provided services by DAI as stated in cover letter.” | Так, Постачальник може запропонувати свої умови оплати. Але просимо звернути увагу що більш прийнятними є умови які зазначено в запиті «Учасник тендеру повинен мати належні фінансові ресурси для постачання товарів/ виконання робіт/ надання послуг у межах необхідного графіка поставки, про що свідчить прийняття умов оплати компанії «DAI» (після постачання товарів/ надання послуг та їх прийняття компанією «DAI»), як зазначено у супровідному листі.» |
| - If the Offeror submits an offer with such payment conditions (specified in paragraph 2 of this letter), will this be a reason for disqualification or will the offer be able to participate in procurement? | - Якщо Постачальник надасть пропозицію із такими умовами оплати (зазначеними у п.2 цього листа) чи стане це приводом для дискваліфікації або пропозиція зможе взяти участь у закупівлях? |
| The proposal will be accepted for consideration. | Пропозиція буде прийнята до розгляду. |

All other terms and conditions as stipulated in the original RFP remain the same and are applicable. / Усі інші положення та умови, як зазначено в оригінальному Запиті на надання пропозиції, залишаються тими ж та застосовуються без змін.