Додаток

Опис товарів (комплекту витратних матеріалів для ремонтно-будівельних та опоряджувальних робіт), щодо яких оголошено конкурс

| Найменування | Опис | Кіл-ть |
| --- | --- | --- |
| Гіпсокартон | Вид листа: звичайний. Застосування: стіновий, стельовий. Товщина - 9,5 мм; ширина - 1200 мм; довжина 2000 мм | 5 листів |
| Клей для ГКЛ | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг | 2 міш |
| Профіль CD | Профиль CD: товщина металу 0,6 мм, висота 27 мм, довжина 3 м, ширина 60 мм | 25 шт |
| Профіль напрямний UD | Профіль UD: товщина металу 0,6 мм, висота 27 мм, довжина 3 м, ширина 28 мм | 4 шт |
| Грунтовка | Грунтовка глубокого проникнення для зовнішніх та внутрішніх робіт, для стін, для шпаклівки, для фарби, для бетона, для шпалер, для укладки плитки, для штукатурки, для цегли, 10 л | 2 шт |
| Умивальник з п'єдесталом | Напівкругла форма, матеріал кераміка, з одним отвором під змішувач, з переливом, з п'єдесталом, розміри: 640х520х850 мм, колір: білий. | 1 шт |
| Унітаз | Унітаз-компакт підлоговий, злив косий, обєм зливу 3/6 л, підвід води нижній, матеріал виробу - сантехнічна кераміка, матеріал сидіння - поліпропілен | 1шт |
| Кабель-канал | Канал кабельний 16x25 мм, 2 м, білий, з кришкою, неперфорований, для внутрішньої прокладки | 10 п.м |
| Штепсельні розетки | Розетка подвійна з заземленням, без шторок, без підсвічування, побутова | 5 шт |
| Світильники світлодіодні | Світильник світлодіодний, 30 Вт, білий, дискова форма, без вимикача, без пульта дистанційного керування. Матеріал виробу - пластик-метал, направленість світла - вниз | 5 шт |
| Провід мідний одножильний | Кабель силовий багатожильний ШВВП 2х2,5 мідь. Для підключення освітлювальних приладів, для внутрішньої прокладки по стінах споруд | 20 п.м |
| Пінопласт | Товщина - 100мм, площа листа 0,5 кв.м, клас горючості Г1, щільність 16 кг/куб.м, для підвалу, для підлоги, для стіни, для утеплення фасаду, для теплоізоляції | 40 кв.м |
| Пластикова труба | Труба поліпропіленова армована скловолокном 20х3,4мм. Гаряче водопостачання, опалення. Довжина 400 см, товщина стінки 3,4 мм, діаметр труби 20 мм | 10 п.м |
| Пластикова труба | Труба поліпропіленова армована скловолокном 25х4,2 мм. Гаряче водопостачання, опалення. Довжина 400 см, товщина стінки 4,2 мм, діаметр труби 25 мм | 20 п.м |
| Металопластикова труба | Металопластик, товщина стінки 2 мм, діаметр 16 мм, для опалення | 10 п.м |
| Водоемульсійна фарба | Фарба акрилова водоемульсійна, біла, 10 л, для внутрішніх робіт | 2 шт |
| Зонтики для пінопласту | Матеріал - поліпропілен, для теплоізоляції, для пінопласту, для мінеральної вати, довжина 160 мм, діаметр 10 мм, упаковка 100 шт. | 2 уп |
| Мінеральна вата | Базальтова вата, густина 30 кг/куб., для перекриття, для перегородок, для покрівлі (даху), для підлоги, для стіни, Товщина 100 мм, розмір плити 1200x600x100 мм | 40 кв.м |
| Шпаклівка стартова | Цементна, для внутрішніх і зовнішніх робіт, 25 кг | 4 міш |
| Шпаклівка фінішна | Гіпсова, для внутрішніх робіт | 4 міш |
| Армована сітка | Для опоряджувальних робіт і фасадної теплоізоляції. Щільність: 145 г/м2 Довжина: 50 м Ширина: 1 м Розміри комірки сітки: 5х5 мм | 1 рул |
| Клей для керамічної плитки | На цементній основі, для стін і підлоги, 25 кг | 1 міш |
| Плитка для підлоги | Керамограніт, під мармур, стиль сучасний, матова, 47х47 см | 4 кв.м |
| Ремонтна суміш | Універсальна, цементно-піщана, для мурування, для улаштування стяжок, для виконання штукатурних робіт, 25 кг | 4 міш |
| Тротуарна плитка | Бруківка, поверхня шорстка, бетон, для пішохідних зон. Ширина 40 см, довжина 40 см, висота 6 см | 10 кв.м |