Додаток № 02 до запиту № 01-2024 RFQ

Лот №1

Технічні характеристики до -  3D-принтер

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Технологія друку | FDM |
| Розмір робочої поверхні | 300х300х300 мм |
| Швидкість друку | до 600 мм/с |
| Точність друку | 100 ± 0.1 мм |
| Товщина шару | 0.1-0.35 мм |
| Екструдер | Прямої подачі |
| Діаметр філаменту | 1.75 мм |
| Діаметр сопла | 0.4 мм |
| Температура сопла | до 300℃ |
| Температура підложки | до 100℃ |
| Покриття накладки | Гнучка пластина (PEI) |
| Калібрування | Автоматичне |
| Передача файлів | USB-накопичувач, WiFi |
| Дисплей | 4,3-дюймовий кольоровий сенсорний екран |
| Камера зі штучним інтелектом: | Так |
| Датчик філаменту | Так |
| Фільтр повітря | Так |
| Підсвітка | Так |
| Режим сну | Так |
| Номінальна напруга | 100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz |
| Додаткове оснащення: | Магнітна накладка для 3D-принтера Creality K1 MAX Набір сопел для 3D-принтера CREALITY K1/K1 Max - 3 шт. Сушарка для філамента Creality Space Pi Filament Dryer Керамічний нагрівальний блок для 3D-принтера Creality K1 Max Професійний набір інструментів для обслуговування 3D-принтерів |

Необхідна кількість 3D-принтерів  – 4 шт.

2. Технічне завдання. Набори розхідних матеріалів для проведення лабораторних робіт з курсу електрики та магнетизму

Лабораторний блок живлення:

Постійна (0-5 В) та змінна (0-3 В) напруга.

Індикація режиму роботи приладу за допомогою контрастного OLED-дисплея.

Захист від перевантаження та короткого замикання.

Wi-Fi як доступ до значення напруги та струму, які він генерує.

Лабораторний мультиметр:

Робота у режимах вимірювання струму та напруги постійного чи змінного струму, а також вимірювання опору.

Індикація режиму роботи приладу за допомогою контрастного OLED-дисплея.

Доступ до виміряних приладом значень за допомогою Wi-Fi.

28 блоків:

Вимикач, лампочки, резистори, конденсатори, котушки індуктивності, транзистори, трансформатори, двигун, діод, світлодіод, фоторезистор, стабілітрон, термістор виконані у формі кубика, що закріплюється на зручній основі.

Магнітні контакти.

Магнітні контакти:

Два типи контактів: магніт-магніт та магніт-крокодил.

Можливість створення схем із елементів та зовнішніх компонентів.

Методичні вказівки та інструкція:

Методичка з описом додаткових практикумів та цікавих дослідів.

Матеріал, зручний як для вчителів, так і для учнів.

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення лабораторних робіт з курсу електрики та магнетизму – 2 шт.

Додаткові вимоги:

- Нові та сертифіковані компоненти.

- Мінімум 12 місяців гарантії.

- Доставка до 20 днів.

3. Технічне завдання. Пластик для практичних робіт з 3D моделювання Основні вимоги: Діаметр прутка:; 1.75 мм. Допуск на діаметр:; ±0.02 мм. Температура друку:; 220-250 ℃. Температура платформи:; 75-85 ℃. Швидкість друку:; 50-100 мм/с. Вага нетто:; 1.0 кг/катушка. Вага брутто:; 1.3 кг/катушка.

- Додаткові вимоги:

| Упаковка: | Кожна катушка повинна бути упакована в герметичну упаковку для захисту від вологи. |
| --- | --- |
| Маркування: | Кожна катушка повинна мати чітке маркування з зазначенням діаметра прутка, допуску, температур друку і платформи, а також ваги нетто і брутто. |
| Кількість катушок: | 125 катушок |
| Термін поставки: | протягом 20 днів з дати укладення договору |

Необхідна кількість пластику для практичних робіт з 3D моделювання  - 125 котушок.

Додаток № 02 до запиту№ 01-2024 RFQ

Лот №2

“Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з хімії.”

| № | Найменування товару | Кількість | Технічні особливості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактиви (основні): |  |  |
| 2 | Алюміній хлорид | 0,05 кг |  |
| 3 | Амоній дихромат | 0,2 кг |  |
| 4 | Амоній нітрат | 0,1 кг |  |
| 5 | Амоній хлорид | 0,2 кг |  |
| 6 | Аргентум (І) нітрат | 0,05 кг |  |
| 7 | Барій нітрат | 0,1 кг |  |
| 8 | Вугілля активоване медичне | 5 шт | в упаковках |
| 9 | Гідроген пероксид | 100 мл | розчин 30 % або 35 % |
| 10 | Гліцерол | 100 мл |  |
| 11 | Гліцин | 0,1 кг | амінооцтова кислота |
| 12 | Глюкоза | 0,2 кг |  |
| 13 | Дихлороетан 1,2-дихлороетан | 0,2 л | або хлороформ |
| 14 | Додециловий спирт | 0,1 кг | допускається заміна деканолом або ін. насич. вищим спиртом (нерозчинним у воді) |
| 15 | Етаналь | 1 ампула | ампула, об’ємом не більше 25 мл |
| 16 | Етанол | 500 мл | розчин, не менше 70 % |
| 17 | Залізо | 0,1 кг | ошурки або шматки тонкого дроту |
| 18 | Залізо | 0,1 кг | порошок (залізо відновлене) |
| 19 | Ізопропанол (пропан-2-ол) | 500 мл |  |
| 20 | Індикатори (сухі). | по 0,05 кг кожного | лакмус , фенолфталеїн, метилоранж |
| 21 | Йод | 0,02 л | спиртовий розчин 5 % |
| 22 | Калій бромід | 0,1 кг |  |
| 23 | Калій йодид | 0,1 кг |  |
| 24 | Калій нітрат | 0,1 кг |  |
| 25 | Кальцій карбід (ацетиленід) | 0,2 кг | водонепроникна упаковка. |
| 26 | Кальцій карбонат | 0,1 кг |  |
| 27 | Кальцій оксид | 0,2 кг | герметична упаковка |
| 28 | Кальцій хлорид | 0,1 кг | не допускається кальцій хлорид гексагідрат |
| 29 | сульфатна кислота | 0,5 л | 10 % розчин |
| 30 | хлоридна кислота | 0,5 л | 10 % розчин |
| 31 | А) етанова кислота | 1 л | 9 % розчин (харчова) |
| 32 | Б) етанова кислота | 0,2 л | оцтова есенція |
| 33 | В) лимонна кислота | 0,05 кг | харчова |
| 34 | Крохмаль | 0,1 кг |  |
| 35 | Купрум (ІІ) оксид | 0,1 кг | порошок |
| 36 | Купрум (ІІ) сульфат пентагідрат. Мідний купорос. | 0,5 кг |  |
| 37 | Натрій гідроксид, | 0,2 кг | луги (тверді) |
| 38 | Калій гідроксид | 0,05 кг | луги (тверді) |
| 39 | Магній | 0,05 кг | ошурки |
| 40 | Магній оксид | 0,05 кг |  |
| 41 | Магній нітрат | 0,1 кг |  |
| 42 | Магній сульфат гептагідрат | 0,05 кг |  |
| 43 | Манган (IV) оксид | 0,05 кг |  |
| 44 | Мідь | 0,1 кг | шматочки мідного дроту |
| 45 | Натрій ацетат (етаноат) | 0,2 кг |  |
| 46 | Натрій гідрогенкарбонат | 0,5 кг |  |
| 47 | Натрій карбонат | 0,1 кг |  |
| 48 | Натрій металічний | 0,05 кг | шматочки металічного натрію в гасі в поліпропіленовій ємності |
| 49 | Натрій ортофосфат | 0,1 кг |  |
| 50 | Натрій сульфід | 0,05 кг |  |
| 51 | Натрій сульфат | 0,05 кг |  |
| 52 | Натрій хлорид | 1 кг |  |
| 53 | Нікель (ІІ) сульфат | 0,05 кг |  |
| 54 | Парафін медичний | 0,05 кг |  |
| 55 | Сахароза | 0,2 кг |  |
| 56 | Сірка | 0,05 кг | порошок сірки колоїдної |
| 57 | Ферум (ІІ) сульфат | 0,05 кг | допускається ферум (ІІ) сульфат гептагідрат |
| 58 | Ферум (ІІІ) оксид | 0,1 кг |  |
| 59 | Ферум (ІІІ) хлорид | 0,05 кг | допускається у вигляді наногідрату, герметична упаковка |
| 60 | Фосфор червоний | 0,1 кг | герметична упаковка |
| 61 | Цинк | 0,1 кг | гранульований |
| 62 | Цинк | 0,05 кг | порошок |
| 63 | Цинк хлорид | 0,05 кг |  |
| 64 | Еріохром чорний Т | 0,01 кг | індикатор для комплексонометричного титрування, твердий |
| 65 | Йод | 0,05 кг | кристалічний |
| 66 | Калій гексаціаноферат (ІІ) | 0,1 кг | жовта кров’яна сіль, для проведення якісних реакцій на йони Fe3+, |
| 67 | Калій гексаціаноферат (ІІІ) | 0,2 кг | червона кров’яна сіль, для проведення якісних реакцій на йони Fe2+; для вирощ-ння кристалів |
| 68 | Калій дихромат | 0,1 кг |  |
| 69 | Калій тіоціанат (роданід) | 0,05 кг |  |
| 70 | Нітратна кислота | 50 мл | кислота неорганічна (концентрована), технічна, масова частка HNO3 не менше 50 % |
| 71 | Кислота щавлева |  | фіксанали (стандарт-титри) |
| 72 | Літій хлорид | 0,01 кг |  |
| 73 | Манган (ІІ) сульфат | 0,05 кг |  |
| 74 | Натрій силікат | 0,05 кг | натрій силікат наногідрат |
| 75 | Натрій сульфіт | 0,05 кг |  |
| 76 | Натрій тіосульфат пентагідрат | 1 уп. | ЧДА. Фіксанали (стандарт-титри) |
| 77 | Трилон Б | 1 уп. | динатрієва сіль ЕДТА. Фіксанали (стандарт-титри) |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з хімії – 6 шт.

Додаток № 02 до запиту№ 01-2024 RFQ

Лот №3

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з фізики

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з фізики – 6 шт.

| № | Найменування товару | Кількість | Технічні особливості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір лабораторний для вивчення механіки | 1 шт | 1. штангенциркуль – 1 шт; 2. динамометр – 1 шт; 3. зливна посудина – 1 шт; 4. набір важків – 1 шт; 5. набір важків з гачками – 3 шт; 6. блоки (блок з віссю блока) – 1 шт; 7. пружина – 2 шт; 8. тіла рівного об’єму – 3 шт; 9. стакан градуйований 100 мл – 1 шт; 10. циліндр мірний – 1 шт; 11. розбірні терези – 1 шт; 12. монтажні пристосування – 1 компл: вісь важільних терезів – 1 шт, гайка притискна для ваг – 1 шт, гайка регулювальна для ваг – 2 шт, дужки шаль терезів – 2 шт, важіль – 1 шт, стрижень 600 мм – 1 шт, стрілка – 1 шт, хрестоподібна муфта – 2 шт, шалі терезів – 2 шт, кріпильний гвинт – 3 шт; 13. секундомір – 1 шт; 14. кулька металева (сталь) – 1 шт; 15. капроновий шнур – 5 м; 16. терези електронні – 1 шт; 17. ящик для транспортування та зберігання з ложементами – 1 шт |
| 2 | Набір для вивчення геометричної оптики | 1 шт | 1. металева дошка із тримачем – 1 шт; 2. пластикові таблиці з монтажними схемами – 6 шт; 3. набір дзеркал (плоске, опукле, вгнуте) – 1 шт; 4. набір лінз (короткофокусна – 2 шт, довгофокусна – 2 шт, розсіювальна – 1 шт, плоскоопукла – 1 шт) – 1 шт; 5. плоскопаралельні пластинки – 2 шт; 6. трикутна призма – 1 шт; 7. лазер п’ятипроменевий – 1 шт; 8. джерело живлення (утримувач гальванічних елементів) – 1 шт; 9. джерело живлення (220В – 4,5 В) – 1 шт |
| 3 | Набір для вивчення хвильової оптики | 1 шт | 1. напівпровідниковий лазер з блоком живлення – 1 шт; 2. призма зі скла "Флінт" – 1 шт; 3. збірка "Кільце Ньютона" – 1 шт; 4. біпризма Френеля – 1 шт; 5. дифракційні гратки (набір) – 1 шт; 6. поляроїди (набір) – 1 шт; 7. бідзеркало – 1 шт; 8. світлофільтри – 1 шт; 9. слайд-рамка кольорова з тримачем – 1 шт; 10. плексигласовий напівциліндр – 1 шт; 11. діафрагма з квадратним отвором – 1 шт; 12. плоске дзеркало – 1 шт; 13. об'єкти для спостереження дифракції – 1 шт; 14. тримач для кріплення і пересування оптичних об'єктів вздовж лави – 4 шт; 15. тримач проектора – 1 шт; 16. куля на стержні – 1 шт; 17. подвійне сферичне дзеркало (+10 -10 дптр) – 1 шт; 18. оптична лава, 120 см – 1 шт; 19. пересувний світлодіодний проектор з джерелом живлення (6 В) – 1 шт; 20. білий екран з градуйованою шкалою – 1 шт; 21. система Земля – Місяць – 1 шт; 22. регульована щілина – 1 шт; 23. лінза (+6 дптр) із стержнем тримачем – 1 шт; 24. лінза (+10 дптр) із стержнем тримачем – 1 шт; 25. лінза (-10 дптр) із стержнем тримачем – 1 шт; 26. дифракційна гратка (500 шт/мм) – 1 шт |
| 4 | Набір лабораторний для вивчення молекулярної фізики та термодинаміки | 1 шт | 1. калориметр – 1 шт; 2. мірний циліндр, 100 мл – 1 шт; 3. колба конічна – 1 шт; 4. тримачі – 2 шт; 5. трубки (капілярна; манометрична) – 2 шт; 6. термометр – 1 шт; 7. тіла для калориметрії – 3 шт; 8. ваги електронні – 1 шт; 9. вантаж (100 г, 200 г) – 2 шт; 10. кільця для штативу – 3 шт; 11. додаткове обладнання – 1 компл; 12. прилад для вивчення газових законів – 1 шт; 13. бюретка-крапельниця з краником – 1 шт; 14. комплект циліндричних посудин – 1 шт; 15. ящик для зберігання з ложементом – 1 шт |

Додаток № 02 до запиту № 01-2024 RFQ

Лот №4

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з робототехніки.

| Найменування | Технічні характеристики | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Навчальний набір "Arduino Mega Pack" | Плата Arduino Uno R3. USB-кабель. Макетна плата на 830 точок - 2 шт. Світлодіод зелений - 10 шт. Світлодіод червоний - 10 шт. Світлодіод білий - 10 шт. Світлодіод синій - 10 шт. Світлодіод жовтий - 10 шт. Набір резисторів. Модуль RFID. Брелок RFID. Безконтактна карта RFID. LCD-екран 1602 (на 2 рядки по 16 символів). Одноканаловий реле-модуль на 5 В. Модуль годинника DS1302. Датчик звуку. Датчик температури та вологості. Модуль визначення рівня. Модуль клавіш 4х4. Триколірний RGB-модуль. Джойстик XY. Сервопривід. Драйвер управління кроковим мотором. Кроковий мотор. Динамік-датчик - 2 шт. Тактові кнопки - 4 шт. Ковпачки для тактових кнопок - 4 шт. Датчик температури LM35. Фоторезистор - 3 шт. Інфрачервоний діод. Інфрачервоний приймач. Набір перемичок 20 см - 10 шт. Набір перемичок 10 см - 40 шт. LED-дисплей на 1 цифру. LED-дисплей на 4 цифри. Екран-матриця 8x8 точок. Мікросхема 74HC595N (восьмибітний регістр з послідовним і паралельним виходом). | 5 шт |
| ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ | Діапазон напруги живлення: 3-6 вольт (3-6V DC). | 25 шт. |
| Модуль mini-L298N H-мост 9В | Напруга живлення модуля: 2-10 В Напруга вхідного сигналу: 1.8-7 Робочий струм: 1,5 А, піковий до 2,5 А МОП-транзистори, мале тепловиділення, захист від перегріву, немає потреби в додатковому радіаторі Розмір модуля: 2.5 х 2.1 х 0.75 см | 25 шт. |
| Відсік для акумуляторів 2x18650 | Розміри 75x40x19 мм | 25 шт. |
| Аккумулятор 18650 | Ємність не менше 2500mAh Струм розряду: 20A (30А короткочасно) | 50 шт. |
| Зарядний пристрій на 12 каналів | універсальний 12 канальний зарядний пристрій з інформативним LCD дисплеєм | 1 шт. |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з робототехніки -6 шт.

Додаток № 02 до запиту № 01-2024 RFQ

Лот №5

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з біології

| № | Найменування товару | Кількість | Технічні особл-сті |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашка Петрі | 15 шт. |  |
| 2 | Поживне середовище TSA | 1 уп. |  |
| 3 | Ватні палички | 30 уп. |  |
| 4 | Антисептик | 10 л |  |
| 5 | Мило для рук рідке | 4 уп. |  |
| 6 | Предметне скло | 5 уп. |  |
| 7 | Покривне скло | 5 уп. |  |
| 8 | Розріджувач | 4 л |  |
| 9 | СаСО3 | 4 кг |  |
| 10 | Склянка хімічна | 5 шт. |  |
| 11 | NaCl чда | 5 уп. |  |
| 12 | Крохмаль картопляний | 4 уп. |  |
| 13 | Амілаза | 4 уп. |  |
| 14 | Одноразова склянка | 3 уп. |  |
| 15 | Панкреатин-Здоров'я форте 14000 | 3 уп. |  |
| 16 | Штатив для пробірок пластиковий | 8 шт. |  |
| 17 | Пробірка П-1-14х120 круглодонна, скляна | 3 уп. |  |
| 18 | Розчин Люголя | 3 л |  |
| 19 | Трихлороцтова к-та | 4 кг |  |
| 20 | CuSO4 | 4 кг |  |
| 21 | NaOH | 4 кг |  |
| 22 | Колба конічна з циліндр. горловиною та шкалою ТС Україна | 10 шт. |  |
| 23 | Колба конічна з циліндр. вуз. горловиною і шкалою ХС, ТС | 10 шт. |  |
| 24 | Ступка порцелянова з товкачиком | 4 шт. |  |
| 25 | Йоржики для колб та пробірок | 5 уп. |  |
| 26 | Набір реактивів “Глюкоза-Ф” | 3 уп. |  |
| 27 | Набір реактивів для визначення загального білка | 3 уп. |  |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з біології – 6 шт.

Додаток № 02 до запиту № 01-2024 RFQ

Лот №6

- Технічне завдання. Мікроскоп

| Класифікація: | Тип: оптичний |
| --- | --- |
|  | Класифікація: біологічний |
| Оптичні характеристики: | Збільшення: від 40х до 1600х |
|  | Збільшення об'єктивів: 4х, 10х, 40х |
|  | Збільшення окуляра: 10х, 20х |
|  | Збільшення лінзи Барлоу: 1х–2х (безступінчасте) |
| Конструктивні особливості: | Насадка: монокулярная (оборот на 360º, нахил на 45º) |
|  | Предметний столик: рухливий з препаратотримачами |
|  | Фокусування: грубе |
|  | Підсвічування: світлодіодне (прохідним та відбитим світлом) |
|  | Діафрагма: диск з 7-ма отворами різних діаметрів |
|  | Світлофільтри: 5 світлофільтрів в діафрагмі |
| Живлення: | Батареї типу АА - 3 шт. |
| Габарити та вага: | Розміри мікроскопа (без упаковки): 147х105х270 мм |
|  | Вага мікроскопа (без упаковки): 0.7 кг |
|  | Розміри в упаковці (ШхВхГ): 380х270х150 мм |
|  | Вага в упаковці: 3 кг |
| Комплектація: | Мікроскоп: корпус метал/пластик |
|  | Об'єктиви: 3 шт. (4x, 10x, 40x) |
|  | Окуляри ширококутні: 2 шт. (WF10x, WF20x) |
|  | Лінза Барлоу 2х: 1 шт. |
|  | Адаптер для камери смартфона |
|  | Інкубаторій для розведення артемії |
|  | Мікротом |
|  | Набір аксесуарів для препарування (Пробірка, Пінцет, Препаровальна голка, Скальпель, Контейнер) |
|  | Препарати: 2 шт. (Флакон з дріжджами, Флакон з Артемієй) |
|  | Ємності для приготування: 3 шт |
|  | Підготовлені слайди: 4 шт. |
|  | Предметні стекла: 6 шт |
|  | Покривні стекла: 10 шт. |
|  | Батареї типу АА - 3 шт. |
|  | Пилозахисний чохол |
|  | Пластиковий жорсткий кейс для зберігання і транспортування |

Додаткові вимоги:

- Нові та сертифіковані

- Гарантія: мінімум 12 місяців

- Термін поставки: до 20 днів.

Необхідна кількість мікроскопів – 5 шт.

- Технічне завдання. Термостат біологічний водяний

| Максимальний об'єм рідини у ванні, л | 4,5 |
| --- | --- |
| Мінімальний обсяг рідини у ванні, л | 3,5 |
| Діапазон температури, °С | t.окр+3…+80 |
| Точність температури, °С | ±0,1 |
| Кількість ступенів перешивання: | 2 |
| Максимальний час виходу задану температуру, хв | не більше 30 |
| Відносна вологість повітря (за температури 20°C) | не більше ніж 80% |
| Температура довкілля, °С | від +4 до +40 |
| Таймери, хв | до 99 хв. 59 сек. |
| Тип рідини: | вода |
| Живлення, В/Гц | 220/50 |
| Потужність, що споживається, кВт | не більше 1,5 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 330х180х250 |
| Вага (без рідини), кг | 1,6 |

Необхідна кількість термостату біологічного водяного  - 2 шт.

Додаткові вимоги:

- Нові та сертифіковані компоненти

- Гарантія: мінімум 12 місяців

- Термін поставки: до 20 днів.

Відповідність характеристикам:

- Вартість

- Термін поставки

- Гарантійні умови

- Сертифікати якості

  - Технічне завдання. pH-метр/ОВП-метр/кондуктометр/TDS-метр/солемір

| Діапазон вимірювань pH | -2…16 |
| --- | --- |
| Роздільна здатність | 0,01 |
| Точність | ±0,01 |
| Крапки калібрування | 1...3 |
| Буфери автоматичного розпізнавання | 5 буферів США |
| Індикація точок калібрування | так |
| Індикація стійкості | так |
| Сигналізація стану електрода | так |
| mV (рН) діапазон вимірювань | ±1000 мВ |
| Роздільна здатність | 0,1 mV / 1 mV (автоматична шкала) |
| Діапазон вимірювань mV (ORP) | ±1000 мВ |
| Роздільна здатність | 0,1 mV / 1 mV (автоматична шкала) |
| Крапки калібрування | 1 точка, певна користувачем |
| Діапазон вимірювань провідності | 0,01 мкСм... 199,9 мСм |
| Роздільна здатність | автоматична шкала |
| Точність | ±2% повної шкали |
| Крапки калібрування | 1...3 |
| Буфери автоматичного розпізнавання | 84 мкСм/1413 мкСм/12,88 мСм |
| Індикація точок калібрування | так |
| Коефіцієнт температури ТС | 0,00...4,00%/°C |
| Референтна температура | TR – 20/25 °C |
| Діапазон вимірювань TDS | 0,01 ppm ... 199,9 ppt |
| Коефіцієнт TDS | 0,40…1,00 |
| Точність | ±2% повної шкали |
| Діапазон вимірювань солоності | 0,01 мг/л... 100,0 г/л |
| Діапазон вимірювань температури | 0…60 °С |
| Роздільна здатність/ точність | 0,1 °С/±0,2 °С |
| Автоматичне вимкнення приладу | після 8 хвилин бездіяльності |
| Дисплей | триколірна підсвітка РК-дисплея |
| Клас захисту | IP67 |
| Джерело живлення | 2 батареї 1,5 V типу AAA, прилад сумісний з акумуляторними батареями. |
| Термін експлуатації акумулятора | >200 годин |
| Габарити (Ø x довжина) мм | 40x200 мм |
| Вага | 110 |

Необхідна кількість pH-метр/ОВП-метр/кондуктометра/TDS-метр/солеміру – 1 шт.

Додаткові вимоги:

- Нові та сертифіковані компоненти

- Гарантійний термін: 1 рік на електронну частину, 3 місяці на датчик

- Термін поставки: до 20 днів

Додаток № 02 до запиту № 01-2024 RFQ

Лот №7

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з трудового навчання.

| Найменування | Кількість, шт |
| --- | --- |
| Полотно по дереву MS51 5шт | 100 |
| Bosch Губка шліфувальна 4-стороння 69х97х26 мм P100-P120 Fine | 40 |
| Bosch Губка шліфувальна 4-стороння 69х97х26 мм P180-P220 SuperFine | 40 |
| Bosch Губка шліфувальна 4-стороння 69х97х26 мм P60-P80 Medium | 40 |
| Klingspor Шліфшкурка 110 мм P150 PS 29 F | 5 |
| Bosch Кружок шліфувальний 125 мм P180 S-5 Best for Wood | 40 |
| Кружок шліфувальний Klingspor PS 18 EK (125 мм, P120, GLS 5) | 40 |
| Шліфувальна стрічка Klingspor LS 307 X (75х533 мм, P180) | 30 |
| Шліфувальна стрічка Klingspor LS 307 X (75х533 мм, P150) | 25 |
| Bosch Свердло 8,0х50х115 мм SDS Plus-7 | 4 |
| Пильне полотно по дереву Bosch T144D (100 мм) | 5 |
| Пильне полотно по дереву Bosch T119BO (83 мм) | 5 |
| Набір точних сверл Dremel (628) (0.8-3.2 мм, 7 шт.) | 2 |
| Шліфувальна стрічка Dremel (432) (13 мм, 6 шт.) | 20 |
| Шліфувальна стрічка Dremel (438) (6.4 мм, 6 шт.) | 20 |
| Шліфувальна насадка зі стрічкою Dremel (407) (13 мм, Р60) | 54 |
| Шліфувальна насадка зі стрічкою Dremel (430) (6.4 мм, 2 шт.) | 30 |
| Високошвидкісний різець Dremel 4.8 мм | 15 |
| Високошвидкісний різець Dremel 5.6 мм | 9 |
| Патрон швидкозатискний (0,4-3,4) для 4486 кулачковий, DREMEL | 15 |
| Клейові стрижні для дерева Dremel (7х100 мм, 12 шт.) | 6 |
| Клей для дерева Soudal 65А D3 750 г | 2 |
| Акрилова фарба ART Kompozit 1000 мл | 14 |
| Газ в балончику | 20 |
| Фанера 4 мм | 36 |
| Фанера 6 мм | 38 |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з трудового навчання

– 6 шт.