ЗРАЗОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ

|  | Параметри | Опис технічних вимог зазначених у технічному завданні | Запропоновани технічні характеристики на товар (назва товару) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стан | Новий товар |  |
| 2 | Режими сканування | Стандартне сканування, сканування тіла, сканування обличчя |  |
| 4 | Режими вирівнювання | За маркерами, за особливостями поверхні, гібридне, за текстурою |  |
| 5 | Вбудована кольорова камера | Так |  |
| 6 | Відстань між точками | Орієнтовно до 1,200,000 пікселів/с (20 FPS), для обличчя — 720,000 пікселів/с |  |
| 7 | Кольорове сканування | Підтримується |  |
| 8 | Максимальний діапазон сканування | 0.25 мм – 3 мм |  |
| 9 | Об'ємна точність | Орієнтовно 0.05 + 0.1 мм/м (для стандартного сканування) |  |
| 10 | Точність сканування | Орієнтовно до 0.05 мм (стандарт/тіло), до 0.6 мм (обличчя) |  |
| 11 | Формати файлів | OBJ, STL, PLY, P3, 3MF |  |
| 12 | Підключення | USB 3.0 |  |
| 13 | Робоча відстань | 470 мм |  |
| 14 | Частота кадрів камери | Стандарт/тіло: 200–700 мм; обличчя: 200–1500 мм |  |
| 15 | Швидкість сканування та вирівнювання | 55 FPS |  |
| 16 | Гарантія | Вся техніка повинна мати офіційне гарантійне обслуговування в Україні не менше 12 місяців. |  |
| 17 | Документація | У комплекті до системних блоків повинно бути: технічний опис – характеристики обладнання, модель, серійний номер, дата випуску; інструкція з експлуатації – правила підключення, налаштування та використання; гарантійний талон – термін гарантії, умови обслуговування, контактні дані сервісного центру. |  |

ПІБ уповноваженої особи  ________________________/____________________________

(підпис та печатка) дата